ООО «Пьезоэлектрик»

# Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10

# Тел.(863) 243-45-33, тел./ факс 290-58-22;

E-mail:piezo@inbox.ru            www.piezoelectric.ru

Опросный лист для выбора ПЛОТНОМЕРА 804

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие | Дата заполнения |
| Контактное лицо: | Тел./факс: |
| Адрес: | E-mail: |
| Количество: |  |
| Параметры измеряемой среды: |
| Применение: (кратко описать) |
| Измеряемая среда |  |
| Максимальная вязкость | _____________ мм2/с |
| Температура измеряемой среды | от ______ до ______ оС |
| Температура окружающей среды | от ______ до ______ оС |
| Давление | _________ кПа/МПа |
| Скорость потока | _________ м/с |
| Агрессивность среды Материалы, стойкие к агрессивной среде (выбрать) | _________ рН 44НХТЮ , , 12Х18Н10Т |
| Присутствуют ли твердые частицы, размер частиц | да , нет , ______мкм |
| Требования к плотномеру: |
| Диапазон измерения плотности | от ______ до ______ кг/м3 |
| Требуемая абсолютная погрешность измерения | 0,5 , 1,0 , 5,0 кг/м3 |
| Длина погружной части, м |  |
| Выходной сигнал | аналоговый 4-20 мА цифровой на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus на базе интерфейса USART |
| Исполнение по взрывозащите общепромышленное искробезопасная цепь (Ех) взрывонепроницаемая оболочка (Вн) |
| Соединение с технологическим процессом | G3/4” |
|  | Фланец Ду25 |
| Электрическое подключение | Сальниковый ввод и клеммная колодка (С) --//-- для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3) --//-- для бронированного кабеля (С4) Разъем (розетка 2РМ14) для кабеля от 6 до 8,5мм (Р1) Разъем (розетка 2РМ18) для кабеля от 7 до 10мм (Р2) |
| Монтажные части |
| Бобышка приварная для емкости (Б1) , бобышка приварная для трубы диаметром от 100мм Фланец Ду25/G3/4” |
| Необходимое дополнительное оборудование для контроля измеряемой среды |
| Датчик избыточного (абсолютного) давления 415-ДИ (ДА) Термопреобразователь сопротивления ТСМУ Источник питания С-24Р Барьер искрозащиты |

| Свойства жидкости | Хим. и физ. свойства жидкости. Укажите состав и характер взаимодействия компонентов |
| --- | --- |
| Хим. или общее название |
| Компоненты | % масс. | примечания |
| (укажите каждый по отдельности) | мин. | норм. | макс. |  |
| Компонент А |  |  |  |  |  |
| Компонент В |  |  |  |  |  |
| Компонент С |  |  |  |  |  |
| Компонент D |  |  |  |  |  |

Присутствуют ли твердые частицы                                                да              нет

Присутствуют ли волокна 	да              нет

Абразивный ли материал 	да              нет

Размер частиц (укажите, если применимо):			      мкм

Присутствуют ли включения газа 	да               нет

| Условия процесса | Укажите диапазон рабочих условий, в которых будет помещен плотномер. Сведения о способах промывки или чистки укажите в разделе “примечания”. |
| --- | --- |
|  | Минимум | Норма | Максимум | Базовые условия | Единицы |
| Температура |  |  |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |
| Скорость потока |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |  |
| Размер трубы |  |  |  |  |  |
| Питание |  |  | Зона |  |  |
| Температура окружающей среды |
| Примечание: Для гарантированного понимания условий работы плотномера приведите схему установки, не забудьте указать насосы, клапаны, байпасы. Опишите рабочий цикл. |

Подпись Заказчика.